实验指导教师安全职责

1、熟知实验室仪器设备的品种规格、性能特点、运行状况、使用规程，按照相应的技术规范和操作流程开展实验器材的日常使用工作，确保实验器材完好可用。

2、取放危险物品必须由实验指导教师进行，不得安排学生。

3、负责指导学生正确使用实验设备，学生未经培训不得进行仪器操作。

4、学生使用仪器设备开展教学、科研试验过程中，实验指导教师应全程陪同，确有突发事件需要离开，需找其余实验指导教师代替，并告知设备负责人或实验室负责人，不可擅自离岗。

5、确保实验室内水、电、排气、消防、电教设备、课桌凳等固定设施的正常使用。保持室内清洁卫生和过道畅通。

设备负责人安全职责

1．建立设备安全使用记录台账（1.台账；2.明细；）

2. 负责编制设备安全操作规程。

3、负责指导实验教师正确使用实验仪器及简单的故障处理；

4、根据实验设备实际使用情况，编制可行的维修计划，对设备实维修及日常维护保养管理，建立设备履历表、维护记录，并做好安全检查记录。